## Sheet1
FGEHA | Component List Summary |  |  | Reserve Study 2023 |  | Estimated Inflation rate 4% per FA
Sewer System |  |  | Qty | Basis Cost | TOTAL | Est. Life | Repair | Repair * | Replace | Replace
| S H Influent House & Lift Stations | [6 empty] | cost |  | cost
| S H 1 Bldg # |  | 1 | 1250 | 1250 | 10 yrs | 2 yrs | 250 | 10 yrs | 1700
| S H 2 Blower motors |  | 2 | 800 | 1600 | 8yrs | 2yrs | 400 | 10 yrs | 2240
| S H 3 Roots blowers |  | 1 | 1500 | 1500 | 5yrs | 1yr | 300 | 5yrs | 1800
| S H 4 Aspirator motors |  | 1 | 1100 | 1100 | 4 yrs | 1 yr | 250 | 4yrs | 1276
| S H 5 Sewage Pumps |  | 1 | 4000 | 4000 | 5yrs | 2 yrs | 800 | 5 yrs | 4800
| S H 6 Plumbing |  | 1 | 2500 | 2500 | 5yrs | 1yr | 200 | 5yrs | 3000
| S H 7 Electronics |  | 1 | 500 | 500 | 5yrs | 1yr | 100 | 5yrs | 600
S L Lagoons
| S L 1 Lemna Covers 8'x40' |  | 8 | 3000 | 24000 | 20yrs | 2yrs | 200 | 10yrs | 33600
| S L 2 Aspirators |  | 2 | 1200 | 2400 | 10yrs | 1yr | 200 | 10yrs | 3360
S E Effluent House
| S E 1 Bldg |  | 1 | 1000 | 1000 | 10yrs | 2yrs | 150 | 10yrs | 1400
| S E 2 Chlorination system |  | 1 | 2500 | 2500 | 20yrs | 2yrs | 250 | 10yrs | 3500
| S E 3 n Effluent house system |  | 1 | 1000 | 1000 | 10 yrs | 2yrs | 150 | 10yrs | 1400
| S M 1 Sewer Main Lines |  |  | 8000 | 8000 | 30yrs | 1yr | 300 | 10yrs | 11200
|  | TOTAL |  |  | 51350 |  |  | 3550 |  | 69876
Water Systems
Verde Water System - well, pumps & storage | [6 empty] | Repair
| W V 1 Verde Well |  | 1 | 2000 | 2000 | 40yrs |  |  | 20yrs | 3600
| W V 2 Bldg #2 -pump house |  | 1 | 1250 | 1250 | 10yrs | 1yr | 125 | 10yrs | 1700
| W V 3 Well Pump |  | 1 | 1000 | 1000 | 5yrs |  |  | 5yrs | 1200
| W V 4 Chlorination System |  | 1 | 500 | 500 | 20yrs | 2yrs | 100 | 10yrs | 700
| W V 5 Plumbing Equip |  | 1 | 500 | 500 | 20yrs | 2yrs | 100 | 10yrs | 700
| W V 6 Electronics |  | 1 | 600 | 600 | 5yrs | 1yr | 100 | 5yr | 730
| W V 7 Sump Pump |  | 1 | 150 | 150 | 2yrs |  |  | 2yrs | 162
| W V 8 Utilities -Water Dist System |  |  | 2000 | 2000 | 40 yrs | 1yr | 200 | 20yrs | 2500
| W V 9 TOTAL Verde water |  |  |  | 8000 |  |  | 625 |  | 11292
Verde Water Storage / Dist System
| W V T 1 Bldg # 4 |  | 1 | 1000 | 1000 | 10yrs | 1yr | 100 | 10yrs | 1100
| W V T 2 Tank -25,000 gal |  | 1 | 40000 | 40000 | 40yrs | 1yr | 250 | 20yrs | 45000
| W V T 3 TOTAL Tank |  |  |  | 41000 |  |  | 350 |  | 46100
Rowland Water System
| W R 1 Rowland Well |  | 1 | 2000 | 2000 | 40yrs |  |  | 20yrs | 2500
| W R 2 Bldg #3 Pump house |  | 1 | 1250 | 1250 | 10yrs | 1yr | 200 | 10yrs | 1500
| W R 3 Pump |  | 1 | 500 | 500 | 10yrs | 2yrs | 200 | 10yrs | 600
| W R 4 Pressure Tank System |  | 2 | 500 | 1000 | 5yrs | 1yr | 100 | 5yrs | 1100
| W R 5 Chlorination system |  | 1 | 500 | 500 | 20 yrs | 2yrs | 100 | 10yrs | 600
| W R 6 Plumbing Equip |  | 1 | 500 | 500 | 20yrs | 2yrs | 100 | 10yrs | 550
| W R 7 Electronics |  | 1 | 600 | 600 | 5yrs | 1yr | 100 | 5yrs | 650
| W R 8 Util Water Dist Syst |  | 1 | 2000 | 2000 | 40yrs | 1yr | 200 | 20yrs | 2500
| W R 9 TOTAL Rowland water |  |  |  | 8350 |  |  | 1000 |  | 10000
| W R GRAND TOTAL Water |  |  |  | 57350 |  |  | 1975 |  | 67392
BRIDGE
| x B 1 Foundations |  | 2 | 4000 | 8000 | 70yrs |  |  | 20yrs | 10000
| x B 2 I-beams |  | 2 | 5000 | 10000 | 70yrs |  |  | 20 yrs | 12000
| x B 3 Cross supports 1' x 20' |  | 20 | 100 | 2000 | 5yrs | 2yrs | 500 | 10yrs | 2500
| x B 4 Treads (runners)2"x12"x40' |  | 6 | 150 | 900 | 2yrs |  |  | 2yrs | 1000
| x B 5 Railings & supports |  | 2 | 500 | 1000 | 20yrs | 2yrs | 250 | 20yrs | 1500
| x B 6 TOTAL Bridge |  |  |  | 21900 |  |  | 750 |  | 27000
EQUIPMENT
| y E 1 Kubota L1TSTC Tractor 2017 |  | 1 | 50000 | 50000 | 25yrs | 1yr | 250 | 20yrs | 60000
| y E 2 Kubota L4474 front-mount snowblower |  |  | 2850 | 2850 | 20yrs | 1yr | 250 | 10yrs | 3000
| y E 3 Kubota L4310D Tractor 2002 |  | 1 | 19000 | 19000 | 20yrs | 1yr | 500 | 5yrs | 22500
| y E 4 Misc Equipment (inc. Mail shed) |  |  | 2075 | 2075 | 10yrs | 1yr | 500 | 10yrs | 2500
| y E 5 TOTAL Equipment |  |  |  | 73925 |  |  | 1500 |  | 88000
| z T O T A L ASSETS |  |  |  | 204525 |  |  | 7775 |  | 252268
* Repair Costs are
in Operating Budget